## Calculs
3aPV : Calculs de rentabilité – choix entre "Vente totale" et "Auto-consommation"
Les valeurs sur fond jaune sont à ajuster en fonction de l’installation
Données d’entrée : |  | Pour déterminer ces valeurs vous trouverez une aide dans la feuille "Explications"
Puissance de l’installation : | 4000 | Wc | < ou = 36 kWc
Indice de production : | 1.4 | kWh/Wc | (1.5 sans ombre et plein sud)
Prix d’achat du Wc avec 3aPV : | 1.0044 | € TTC | Voir "Explications" dans la feuille suivante
Taux d’autoconsommation : | 30 | %
Prime "auto-consommation" : | 320 | €
Décroissance de la production : | 0.7 | %/an | [17 empty] | Gains cumulés
Augmentation de l’électricité : | 3 | %/an |  |  |  |  | Raccordement ENEDIS | [6 empty] | Frais annexes
En "Vente totale" : | Achat | 0 | €/kWh | Turpe : | 42 | €/an |  |  | Enedis raccordement : | 513 | € si < 18 kVA |  |  |  | Tranchée+câble+RGE : | 700 | €
En "Auto-consommation" : | Conso : | 0.21 | €/kWh | Turpe : | 11 | €/an |  |  | Enedis raccordement : | 0 | € |  |  |  | Disjoncteur + RGE : | 100 | €
| Achat | 0.04 | €/kWh
| Année : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Coût en "vente totale": | -5230.6 | -5272.6 | -5314.6 | -5356.6 | -5398.6 | -5440.6 | -5482.6 | -5524.6 | -5566.6 | -5608.6 | -5650.6 | -5692.6 | -5734.6 | -5776.6 | -5818.6 | -5860.6 | -5902.6 | -5944.6 | -5986.6 | -6028.6 | -6070.6
Rentrée annuelle (EdF-OA) : |  | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
Coût en "auto-consommation": | -4117.6 | -3299 | -2803.9672 | -2312.5016 | -1824.6032 | -1340.272 | -859.508 | -382.3112 | 91.3184 | 561.3808 | 1027.876 | 1490.804 | 1950.1648 | 2405.9584 | 2858.1848 | 3306.844 | 3751.936 | 4193.4608 | 4631.4184 | 5065.8088 | 5496.632
Rentrée annuelle (EdF-OA) : |  | 818.6 | 495.0328 | 491.4656 | 487.8984 | 484.3312 | 480.764 | 477.1968 | 473.6296 | 470.0624 | 466.4952 | 462.928 | 459.3608 | 455.7936 | 452.2264 | 448.6592 | 445.092 | 441.5248 | 437.9576 | 434.3904 | 430.8232
Prime versée en totalité la première année (arrêté du 8 février 2023)
Attention : | Au dessus de 3 kWc il faut déclarer sur votre feuille d’impôt les revenus de la vente
des kWh à EdF-OA, et donc les retrancher des "rentrées annuelles" !
Le coût est très faible (abattement de 71%) et dépend de votre niveau d’imposition.

## Explications
Vous trouverez ici des explications sur les estimations des différents coefficients utilisés dans "Calculs"
Données d’entrée :
Puissance de l’installation : | 4000 | Wc | Nous ne traiterons que des installations < ou = 9 kWc
Indice de production : | 1.4 | kWh/Wc | C’est la quantité d’énergie qu’un Wc de modules PV peut délivrer dans notre région PACA (entre 1.2 et 1.5 selon l’orientation)
Prix d’achat du Wc avec 3aPV : | 1.0044 | € TTC | La fonction : 1.4-0.02*P ; avec P en kWc, est calculée à partir des devis que nous avons pu obtenir en 2023
Taux d’autoconsommation : | 30 | % | C’est le rapport entre le nombre de kWh que vous allez consommer et votre production photovoltaïque annuelle. Il est couramment de 20 à 30 % seulement. Pour atteindre 50 à 60 % il faut une toute petite installation ou transférer en journée beaucoup de sa production vers le chauffe-eau, la pompe de piscine ou le climatiseur.
Prime "auto-consommation" : | 320 | € | Si vous faites de l’auto-consommation, l’état vous encourage par une "Prime à l’investissement" versée par EdF-OA lors du paiement de votre première facture.
Décroissance de la production : | 0.7 | %/an | C’est la perte naturelle de production du photovoltaïque (entre 0 et 0.7 %/an)
Augmentation de l’électricité : | 3 | %/an | On fait l’hypothèse que le prix de l’électricité va augmenter linéairement de x % par an
En "Vente totale" :
Achat | 0 | €/kWh | C’est le prix du kWh payé par EdF-OA si vous lui vendez toute votre production.
Enedis raccordement : | 513 | € | Le coût du raccordement vous est fourni par Enedis en retour de votre demande de raccordement.
Tranchée+câble+RGE : | 700 | € | Si vous avez des coûts supplémentaires en faire la somme ici.
En "Auto-consommation" :
Conso : | 0.21 | €/kWh | C’est le prix des kWh que vous consommez. Sur une année entière, faites la somme de vos 6 versements bimestriels en €TTC et la somme des 6 abonnements en €HT auquel ajouter les 5,5 % de taxe. Vous retranchez cette valeur de la somme précédente, et en divisant le résultat par la somme des kWh consommés sur l’année, vous obtenez le prix du kWh économisé par l’auto-consommation en prenant en compte toutes les taxes.
Achat | 0.04 | €/kWh | C’est le prix des kWh en surplus payé par EdF-OA en auto-consommation. Partiellement indexé sur le coût de la vie depuis l’arrêté du 8 février 2023.
Enedis raccordement : | 0 | € | Le coût du raccordement vous est fourni par Enedis en retour de votre demande de raccordement.
Disjoncteur + RGE : | 100 | € | En auto-consommation vous devez ajouter à votre tableau électrique un disjoncteur ou un sectionneur pour isoler l’installation PV.
#REF! | #REF! |  | Au delà de 3 kWc vous devez déclarer sur votre feuille d’impôt les sommes perçues de EdF-OA. Ce que l’on peut estimer à 5,5 % entre 6000 et 12 000 € de revenu par part ou 14 % entre 12 000 et 26 000 € par part ou 30 % entre 26 et 71 k€, à ajuster en fonction de vos impôts réels)
* Ces valeurs de fiscalité sont tirées de : https://expert-comptable-photovoltaique.fr/fiscalite/