## Calculs
3aPV : Calculs de rentabilité – choix entre "Vente totale" et "Auto-consommation"
Les valeurs sur fond jaune sont à ajuster en fonction de l’installation
Données d’entrée : |  | Pour déterminer ces valeurs vous trouverez une aide dans la feuille "Explications"
Puissance de l’installation : | 3000 | Wc | < ou = 36 kWc | [9 empty] | Prix d’achat (c€/kWh) |  |  | Prime (€/Wc)
Indice de production : | 1.4 | kWh/Wc | (1,5 sans ombre et plein sud) | [9 empty] | Vente totale < 9 kWc | 0
Prix d’achat du Wc avec 3aPV : | 1.028 | € TTC | Voir "Explications" dans la feuille suivante | [9 empty] | Vente totale 9 à 36 kWc | 9.11
Taux d’autoconsommation : | 30 | % | [10 empty] | Autoconso < 9 kWc | 4 |  | 0.08
Prime "auto-consommation" : | 240 | € | [10 empty] | Autoconso 9 à 36 kWc | 5.36 |  | 0.14
Décroissance de la production : | 0.7 | %/an | [17 empty] | Gains cumulés
Augmentation de l’électricité : | 3 | %/an |  |  |  |  | Raccordement ENEDIS | [6 empty] | Frais annexes
En "Vente totale" : | Achat | 0 | c€/kWh | Turpe : | 42 | €/an |  |  | Enedis raccordement : | 513 | € si < 18 kVA |  |  |  | Tranchée+câble+RGE : | 700 | €
En "Auto-consommation" : | Conso : | 19 | c€/kWh | Turpe : | 11 | €/an |  |  | Enedis raccordement : | 0 | € |  |  |  | Disjoncteur + RGE : | 100 | €
| Achat | 4 | c€/kWh
| Année : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Coût en "vente totale": | -4297 | -4339 | -4381 | -4423 | -4465 | -4507 | -4549 | -4591 | -4633 | -4675 | -4717 | -4759 | -4801 | -4843 | -4885 | -4927 | -4969 | -5011 | -5053 | -5095 | -5137
Rentrée annuelle (EdF-OA) : |  | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42
Coût en "auto-consommation": | -3184 | -2598 | -2254.499 | -1913.497 | -1574.994 | -1238.99 | -905.485 | -574.479 | -245.972 | 80.036 | 403.545 | 724.555 | 1043.066 | 1359.078 | 1672.591 | 1983.605 | 2292.12 | 2598.136 | 2901.653 | 3202.671 | 3501.19
Rentrée annuelle (EdF-OA) : |  | 586 | 343.501 | 341.002 | 338.503 | 336.004 | 333.505 | 331.006 | 328.507 | 326.008 | 323.509 | 321.01 | 318.511 | 316.012 | 313.513 | 311.014 | 308.515 | 306.016 | 303.517 | 301.018 | 298.519
Prime versée en totalité la première année (arrêté du 8 février 2023)
Attention : | Au dessus de 3 kWc il faut déclarer sur votre feuille d’impôt les revenus de la vente
des kWh à EdF-OA, et donc les retrancher des "rentrées annuelles" !
Le coût est très faible (abattement de 71%) et dépend de votre niveau d’imposition.

## Explications
Vous trouverez ici des explications sur les estimations des différents coefficients utilisés dans "Calculs"
Données d’entrée :
Puissance de l’installation : | 3000 | Wc | Nous ne traiterons que des installations < ou = 9 kWc
Indice de production : | 1.4 | kWh/Wc | C’est la quantité d’énergie qu’un Wc de modules PV peut délivrer dans notre région PACA (entre 1.2 et 1.5 selon l’orientation)
Prix d’achat du Wc avec 3aPV : | 1.028 | € TTC | La fonction : 1.1-0.024*P ; avec P en kWc, est calculée à partir des devis que nous avons pu obtenir en 2025
Taux d’autoconsommation : | 30 | % | C’est le rapport entre le nombre de kWh que vous allez consommer et votre production photovoltaïque annuelle. Il est couramment de 20 à 30 % seulement. Pour atteindre 50 à 60 % il faut une toute petite installation ou transférer en journée beaucoup de sa production vers le chauffe-eau, la pompe de piscine ou le climatiseur.
Prime "auto-consommation" : | 240 | € | Si vous faites de l’auto-consommation, l’état vous encourage par une "Prime à l’investissement" versée par EdF-OA lors du paiement de votre première facture.
Décroissance de la production : | 0.7 | %/an | C’est la perte naturelle de production du photovoltaïque (entre 0 et 0.7 %/an)
Augmentation de l’électricité : | 3 | %/an | On fait l’hypothèse que le prix de l’électricité va augmenter linéairement de x % par an
En "Vente totale" :
Achat | 0 | c€/kWh | C’est le prix du kWh payé par EdF-OA si vous lui vendez toute votre production.
Enedis raccordement : | 513 | € | Le coût du raccordement vous est fourni par Enedis en retour de votre demande de raccordement.
Tranchée+câble+RGE : | 700 | € | Si vous avez des coûts supplémentaires en faire la somme ici.
En "Auto-consommation" :
Conso : | 19 | c€/kWh | C’est le prix des kWh que vous consommez. Sur une année entière, faites la somme de vos 6 versements bimestriels en €TTC et la somme des 6 abonnements en €HT auquel ajouter les 5,5 % de taxe. Vous retranchez cette valeur de la somme précédente, et en divisant le résultat par la somme des kWh consommés sur l’année, vous obtenez le prix du kWh économisé par l’auto-consommation en prenant en compte toutes les taxes.
Achat | 4 | c€/kWh | C’est le prix des kWh en surplus payé par EdF-OA en auto-consommation. Partiellement indexé sur le coût de la vie depuis l’arrêté du 8 février 2023.
Enedis raccordement : | 0 | € | Le coût du raccordement vous est fourni par Enedis en retour de votre demande de raccordement.
Disjoncteur + RGE : | 100 | € | En auto-consommation vous devez ajouter à votre tableau électrique un disjoncteur ou un sectionneur pour isoler l’installation PV.
Au delà de 3 kWc vous devez déclarer sur votre feuille d’impôt les sommes perçues de EdF-OA. Ce que l’on peut estimer à 5,5 % entre 6000 et 12 000 € de revenu par part ou 14 % entre 12 000 et 26 000 € par part ou 30 % entre 26 et 71 k€, à ajuster en fonction de vos impôts réels)